## 表1
常德职业技术学院医学系新生听诊器采购 招标公告
一、 项目名称
常德职业技术学院医学系新生听诊器采购
二、报名： 1、时 间：2019年11月20日——11月27日上午9:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼518室 3、联系人：罗杰里 联系号码：13973655949 4、要 求：（1）提供合法有效的相关营业执照原件或复印件 （2）法人代表报名的提供身份证原件及复印件 （3）提供医疗器械经营许可证 （4）非法人代表报名提供授权委托书、法人代表身份证复印件、本人身份证原件及复印件 （5）提供供货明细表（以网上公示为准），并在其上签署服务承诺书 （6）第一次报价 （7）以上原件除外的所有资料均需加盖公章 （8）将以上所有资料装订成册
三、开标： 1、时 间：2019年11月27日上午9:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼110室
四、项目建设： 1、供货地点：常德职业技术学院 2、供货时间：公示期满后7天内供货，完成后将项目建设回执单交资产基建处 3、供货要求：（1）按下附品目清单及质量要求供货 （2）供货时提供生产厂家售后服务承诺书原件 （3）提供一年的售后调换服务 4、供货明细：见下附表
技术参数 | 单位/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
品牌：富林T006.技术参数： 1、听诊器的频响曲线符合下列要求： 在100～500Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于12dB； 在500～1000Hz范围内，以测试声源为基准衰减不大于20dB。 2、耳环弹簧片的硬度在HR15N82.9～88.4范围内。 3、耳环的弹力适宜，当二耳塞拉开相距140mm时，其弹力值在1.372～1.960N范围内。 4、耳环的弹性良好，当二耳塞拉开相距300mm时，回复后其变形距离不大于10mm。 5、扁形听诊头上的膜片不松动。 6、听诊器内腔无裂痕、砂眼、听诊器各部件的外形对称，无裂纹、凹陷和镀层脱落以及焊接处残留堆积现象。 7、三通导管为聚氯乙烯管，外径为ф8.5±0.5mm，内径为ф50-0.20 mm。 | 套/T006 | 943
合计 |  |  | 70725