## 表1
常德职业技术学院医学系实训台柜采购 招标公告
一、 项目名称
常德职业技术学院医学系实训台柜采购
二、报名： 1、时 间：2019年8月20日——8月27日上午9:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼518 3、联系人：罗杰里 联系号码：13973655949 4、要 求：（1）提供合法有效的相关营业执照原件或复印件 （2）法人代表报名的提供身份证原件及复印件 （3）非法人代表报名提供授权委托书、法人代表身份证复印件、本人身份证原件及复印件 （4）提供供货明细表（以网上公示为准），并在其上签署服务承诺书 （5）第一次报价 （6）以上原件除外的所有资料均需加盖公章 （7）将以上所有资料装订成册
三、开标： 1、时 间：2019年8月27日上午9:00 2、地 点：常德职业技术学院办公楼111
四、项目建设： 1、供货地点：常德职业技术学院 2、供货时间：公示期满后20天内供货并安装调试完成投入使用，完成后将项目建设回执单交资产基建处 3、供货要求：（1）按下附品目清单及质量要求供货 （2）符合国家环保要求，提供相关部门质检报告 4、供货明细：见下附表
序号 | 名称 | 要求 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 中央台 | 口型钢木结构（1）台面：采用美国威盛亚12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱，耐腐蚀，韧性好，经久耐用，不变形。（2）柜体：采用15mm优质三聚氰胺密度板，自动封边机封边、进口封边胶、优质PVC封边条封边，柜内设计一活动层板，可调节高度或取掉，便于放置不同体积的器材物品，优质PVC封边。（3）门板：基材采用湖南湘林产15mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（4）框架：60*40*2mm钢板加工后，经气体保护焊接成为实验台的承重体，经磷化处理后喷塑，防止锈蚀，钢制调节脚，调整实验台的水平，每个脚的调节范围不小于30mm。（5）背板：采用9mm厚优质环保中纤板，表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（6）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。（7）铰链：采用优质粤泰品牌消声铰链，十万次寿命保证（8）导轨：采用优质粤泰品牌消声三节导轨（9）可调脚：特制不锈钢调整脚，可调整高度30-50mm。（10）电源：根据仪器配套要求，采用塔式多功能插座。线径≥2.5mm2，附有漏电过载保护装置。斜坡式安装，电线内嵌，方便客户使用。 | 6000*1300*800（226、227室） | 4 | 台
2 | 中央台试剂架 | （1）立柱：采用100×40×1.2mm实验室专用铝合金型材制作，表面经环氧树脂静电喷涂处理；可调滑块采用2.0mm冷轧钢板弯曲成型，表面经酸洗、磷化后采用1600目进口干粉EPOXY喷涂处理。（2）层板：采用10mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，安全光滑，边缘配40mm高铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落，既美观大方，又增强层板的承受力。 | 6000*300*350（226、227室） | 4 | 套
3 | 边台 | 口型钢木结构（1）台面：采用美国威盛亚12.7mm厚实大理石，耐强酸强碱，耐腐蚀，韧性好，经久耐用，不变形。（2）柜体：采用15mm优质三聚氰胺密度板，自动封边机封边、进口封边胶、优质PVC封边条封边，柜内设计一活动层板，可调节高度或取掉，便于放置不同体积的器材物品，优质PVC封边。（3）门板：基材采用湖南湘林产15mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（4）框架：60*40*2mm钢板加工后，经气体保护焊接成为实验台的承重体，经磷化处理后喷塑，防止锈蚀，钢制调节脚，调整实验台的水平，每个脚的调节范围不小于30mm。（5）背板：采用9mm厚优质环保中纤板，表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（6）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。（7）铰链：采用优质粤泰品牌消声铰链，十万次寿命保证（8）导轨：采用优质粤泰品牌消声三节导轨（9）可调脚：特制不锈钢调整脚，可调整高度30-50mm。（10）电源：根据仪器配套要求，采用塔式多功能插座。线径≥2.5mm2，附有漏电过载保护装置。斜坡式安装，电线内嵌，方便客户使用。 | 6000*600*800（227室） | 1 | 台
|  |  | 5000*600*800（221室） | 2 | 台
|  |  | 17600*600*800（220室） | 1 | 台
|  |  | 3000*600*800（229室） | 1 | 台
|  |  | 2000*600*800（226、227室） | 2 | 台
4 | 水池柜 | 口型钢木结构（1）台面：采用20mm厚大理石板，耐高温，耐刮刻，经久耐用，不变形。（2）柜体：采用15mm优质三聚氰胺密度板，自动封边机封边、进口封边胶、优质PVC封边条封边，柜内设计一活动层板，可调节高度或取掉，便于放置不同体积的器材物品，优质PVC封边。（3）门板：基材采用湖南湘林产15mm优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氢胺饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（4）框架：60*40*2mm钢板加工后，经气体保护焊接成为实验台的承重体，经磷化处理后喷塑，防止锈蚀，钢制调节脚，调整实验台的水平，每个脚的调节范围不小于30mm。（5）背板：采用9mm厚优质环保中纤板，表面粘贴三聚氢氨板饰面板，热熔PVC封边作防潮处理。（6）拉手：采用一字型铝合金暗拉手。（7）铰链：采用优质粤泰品牌消声铰链，十万次寿命保证 | 2400*600*800（226室） | 1 | 个
|  |  | 4000*600*800（227室） | 1 | 个
5 | PP水盆及三联水嘴、不锈钢水龙头 | （1）水槽：采用6mm厚PP材质一体冲压成型水槽，耐酸碱、耐腐蚀。可以按甲方要求扩大，不另收费用（2）三联水嘴水龙头（4个）：铜质瓷芯阀，表面环氧树脂粉末静电喷涂。（3）不锈钢水龙头（7个）：304不锈钢材质。 | 550*450*310（226、227室） | 10 | 套
6 | 不锈钢水盆、龙头 |  | 430*400*380（229室） | 1 | 套
7 | 洗眼器 | （1）底座：丝扣直径28mm，内径19mm，长度110mm（2）水管：长1500mm，连接丝扣4分（3）水压：0.2mpa至0.6mpa |  | 2 | 个
8 | 滴水架 | 采用PP棒+Trespa材质，耐＜800C有机溶剂，并耐800℃以下高温,抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。 | 570*450*100 | 4 | 个
9 | 拖把池 | 水泥成型，表面贴大理石，（含水龙头，进出水管道，可拆卸地漏滤网，拖把拧干器） | 600*600*450 | 3 | 台
10 | 防水插座 | 实验室专用电源盒，带防水盖 | 220V/10A | 67 | 个
11 | 柜子 | 铝合金框架；三聚氰胺贴面中纤板；固定隔板；封闭柜门，宝石蓝。 | 900*420*1800 | 3 | 个
12 | 凳子 | 方形铁架木凳 |  | 110 | 个
标底价格 | [6 empty] | 186936.8